## PL02
DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG MỜI CHÀO GIÁ (Đính kèm thư mời chào giá số 1721/TB-BVPSNĐN ngày 8/9/2026)
STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Dung dịch phụ trợ cho vào thùng chứa nước cất trên máy phân tích miễn dịch | Dung dịch phụ trợ cho vào thùng chứa nước cất trên máy phân tích miễn dịch tự động, tăng cường hiệu quả rửa giữa các bước và cần thiết cho tất cả các xét nghiệm miễn dịch. Dung tích hộp ≥ 500 ml. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 72
2 | Dung dịch rửa hệ thống | KOH 176 mmol/L (tương ứng với pH 13.2); chất tẩy ≤ 1 %. Hộp có tổng thể tích ≥ (6 x 380 ml). Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 161
3 | Dung dịch hệ thống để tạo tín hiệu điện hóa trong máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. | Thành phần: Đệm phosphate; tripropylamine; chất tẩy; chất bảo quản; pH 6.8 Hộp có tổng thể tích hộp ≥ (6 x 380 ml). Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 161
4 | Típ hút mẫu dùng trên hệ thống miễn dịch | Típ hút mẫu. Hộp ≥ (30 x 120 cái). Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 92
5 | Cup chứa mẫu dùng trên hệ thống miễn dịch | Hộp ≥ (60x60) Cái. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 46
6 | Dung dịch pha loãng | Hộp ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 16 ml. Hỗn hợp protein; chất bảo quản ≤ 0.1%. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 14
7 | Dung dịch vệ sinh điện cực chọn lọc ion, cốc pha loãng và ống | Hộp ≥ 5 chai, mỗi chai chứa ≥ 100 ml Natri hydroxide, Dung dịch natri hypochlorite. Phụ gia. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 17
8 | Cốc đựng mẫu phẩm | Cốc chứa mẫu được sử dụng cho mẫu, chất chuẩn và chứng, thùng ≥ 5000 Cái. Tương thích với máy Cobas. | Thùng | 2
9 | Thuốc thử xét nghiệm TSH | Thuốc thử định lượng TSH. Tương thích với máy Cobas Hộp ≥ 200 test. | Hộp | 18
10 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm TSH | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.3 mL mẫu chuẩn 1 - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.3 mL mẫu chuẩn 2. Tương thích với máy Cobas | Hộp | 21
11 | Thuốc thử xét nghiệm FT4 | Thuốc thử định lượng FT4 Hộp ≥ 200 test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 18
12 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FT4 | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 21
13 | Thuốc thử xét nghiệm T3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 * Hộp ≥ 200 test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 18
14 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm T3 | Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 21
15 | Thuốc thử xét nghiệm CA 125 | Hóa chất định lượng CA 125. Hộp ≥ 100 test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 23
16 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 125 | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 19
17 | Thuốc thử xét nghiệm Testosterone | Thuốc thử xét nghiệm định lượng testosterone Hộp ≥ 100 test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 9
18 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Testosterone | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 21
19 | Thuốc thử xét nghiệm Estradiol | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Estradiol. Tương thích với máy Cobas Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 12
20 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Estradiol | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai tối thiểu 1.0 mL - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai tối thiểu 1.0 mL Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 21
21 | Thuốc thử xét nghiệm LH | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LH. Tương thích với máy Cobas. Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 12
22 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm LH | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 13
23 | Thuốc thử xét nghiệm FSH | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH. Tương thích với máy Cobas. Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 12
24 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FSH | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 12
25 | Thuốc thử xét nghiệm Progesterone | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone. Tương thích với máy Cobas. Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 23
26 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Progesterone | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 13
27 | Thuốc thử xét nghiệm Prolactin | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Prolactin. Tương thích với máy Cobas. Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 14
28 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Prolactin | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 19
29 | Thuốc thử xét nghiệm Ferritin | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin. Tương thích với máy Cobas. Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 55
30 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ferritin | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 13
31 | Thuốc thử xét nghiệm HCG+beta | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HCG+beta. Tương thích với máy Cobas. Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 220
32 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HCG+beta | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 13
33 | Dung dịch kiểm chứng xét nghiệm định lượng 24 thông số miễn dịch | Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm ▪ Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm miễn dịch 1: ≥ 2 chai để pha: 2 x ≥ 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh (người) ▪ Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm miễn dịch 2: ≥ 2 chai để pha 2 x ≥ 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh (người). Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 2
34 | Thuốc thử xét nghiệm lactate dehydrogenase | Khoảng đo: Có chứa khoảng đo 10 - 1000 U/L hộp ≥ 300 Test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 5
35 | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol | Khoảng đo: Có chứa khoảng đo 0.1-20.7 mmol/L, hộp ≥ 400 Test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 6
36 | Thuốc thử xét nghiệm Fe (Sắt) | Khoảng đo: Có chứa khoảng đo 0.90-179 μmol/L, hộp ≥ 200 Test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 12
37 | Thuốc thử xét nghiệm Protein | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 2.0 - 120 g/L, hộp ≥ 300 Test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 4
38 | Thuốc thử xét nghiệm amylase | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 3-1500 U/L, hộp ≥ 300 Test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 5
39 | Thuốc thử xét nghiệm GOT/AST | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 5-700 U/L, hộp ≥ 500 Test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 4
40 | Thuốc thử xét nghiệm GPT/ALT | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 5- 700 U/L, hộp ≥ 500 Test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 4
41 | Thuốc thử xét nghiệm HbA1c | Khoảng đo: Hemoglobin: có chứa khoảng đo 2.48-24.8 mmol/L HbA1c có chứa khoảng đo: 0.186-1.61 mmol/L. Hộp ≥ 150 Test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 9
42 | Thuốc thử ly huyết, dùng cho xét nghiệm HbA1c | Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm: Hỗn hợp đệm nước, TTAB, đệm phosphate. Dung tích hộp ≥ 51ml. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 5
43 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HbA1c | Chất phân tích. Hemoglobin. HbA1c. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (3 x 2ml). Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 13
44 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HbA1c mức bình thường | Là một mẫu chứng lỏng lấy từ máu người ly huyết. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (4 x 1ml). Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 10
45 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HbA1c mức bệnh lý bất thường | Là một mẫu chứng lỏng lấy từ máu người ly huyết. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (4 x 1.0 ml). Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 10
46 | Thuốc thử xét nghiệm ALP | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 5-1200 U/L Hộp ≥ 200 Test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 7
47 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 1.4- 236 μmol/L Hộp ≥ 350 Test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 7
48 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 2.5- 650 μmol/L Hộp ≥ 250 Test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 7
49 | Thuốc thử xét nghiệm Protein nước tiểu/dịch não tuỷ | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 40-2000 mg/L Hộp ≥ 150 Test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 5
50 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Albumin | Thành phần phản ứng: Chất phân tích: Albumin huyết thanh, α1 Microglobulin, Immunoglobulin G, Protein toàn phần huyết thanh Hộp có tổng thể tích tối thiểu (5 x 1 ml). Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 12
51 | Thuốc thử xét nghiệm Glucose | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 0.11- 41.6 mmol/L Hộp ≥ 800 Test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 12
52 | Thuốc thử xét nghiệm Ure | Khoảng đo: Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: có chứa khoảng đo 0.5-40 mmol/L Hộp ≥ 500 Test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 3
53 | Thuốc thử xét nghiệm Creatinin | Khoảng đo: Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: có chứa khoảng đo 15 - 2.200 μmol/L. Đối với mẫu Nước tiểu: có chứa khoảng đo 375-55.000 μmol/L Quy cách: Hộp ≥ 700 Test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 7
54 | Thuốc thử xét nghiệm Ca (Calci) | Khoảng đo: Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: có chứa khoảng đo 0.20- 5.0 mmol/L Hộp ≥ 300 Test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 12
55 | Thuốc thử xét nghiệm LDL-Cholesterol | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 0.10- 14.2 mmol/L Hộp ≥ 200 Test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 5
56 | Thuốc thử xét nghiệm HDL-Cholesterol | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 0.08-3.88 mmol/L Hộp ≥ 350 Test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 7
57 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (3 x 1 ml). Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 5
58 | Thuốc thử xét nghiệm Mg (Magnesi) | Khoảng đo: Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: có chứa khoảng đo 0.10-2.0 mmol/L, Hộp ≥ 250 Test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 7
59 | Thuốc thử xét nghiệm Triglycerid | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 0.1-10.0 mmol/L Hộp ≥ 250 Test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 7
60 | Thuốc thử xét nghiệm Acid uric | Khoảng đo: Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: có chứa khoảng đo 0.2-25.0 mg/dL Hộp ≥ 400 Test. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 5
61 | Dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng | Thành phần: NaOH 1 mol/L (khoảng 4 %); chất tẩy Hộp ≥ 66 mL. | Hộp | 58
62 | Hóa chất hòa loãng bệnh phẩm NaCl 9 % | Thành phần: NaCl 9 % Hộp ≥ 50 mL. | Hộp | 12
63 | Dung dịch 1 rửa kim hút mẫu | Thành phần: Dung dịch natri hydroxide Hộp có tổng thể tích tối thiểu (12 x 59 mL) | Hộp | 2
64 | Dung dịch 2 rửa kim hút mẫu | Thành phần: Đệm; chất tẩy Hộp có tổng thể tích tối thiểu (12 x 68 mL). | Hộp | 2
65 | Đèn halogen | Đèn halogen, nguồn điện: 12V, công suất: 50W | Cái | 43
66 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (12 x 3) mL. Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 12
67 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa 1 | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (4 x 5 mL). Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 11
68 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa 2 | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (4 x 5 mL). Tương thích với máy Cobas. | Hộp | 11
69 | Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng | Thành phần gồm: dung dịch natri hydroxide; chất tẩy. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (2 x 1.8L) | Hộp | 9
70 | Dung dịch rửa có tính acid cho cóng phản ứng | Acid citric monohydrate; đệm; chất tẩy, Hộp có Tổng thể tích tối thiểu (2 x 1.8 L). | Hộp | 5
71 | Vật tư tiêu hao là chất phụ gia thêm vào buồng phản ứng để làm giảm sức căng bề mặt dùng trên các hệ thống phân tích sinh hóa. | Chất tẩy, Dung tích hộp ≥ 60 mL. | Hộp | 72
72 | Bộ xét nghiệm định lượng TSH (dùng cho sàng lọc sơ sinh) | Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu TSH dùng cho sàng lọc sơ sinh; • Sử dụng với hệ thống thiết bị tự động Hoặc tương đương | Test | 76800
73 | Bộ xét nghiệm định lượng 17α-OH-progesterone (17-OHP) (dùng cho sàng lọc sơ sinh) | Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu 17α-OHP dùng cho sàng lọc sơ sinh; Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; Sử dụng với hệ thống thiết bị tự động Hoặc tương đương | Test | 76800
74 | Bộ xét nghiệm định lượng enzyme glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) (dùng cho sàng lọc sơ sinh) | Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu G6PD dùng cho sàng lọc sơ sinh; Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động; Áp dụng kỹ thuật huỳnh quang; Hoặc tương đương | Test | 60000
75 | Bộ xét nghiệm định lượng phenylalanine (dùng cho sàng lọc sơ sinh) | Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu phenylalanine dùng cho sàng lọc sơ sinh; Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động; Áp dụng kỹ thuật huỳnh quang; Hoặc tương đương | Test | 39360
76 | Bộ xét nghiệm bán định lượng enzyme galactose-1-phosphate uridyltransferase (GALT) (dùng cho sàng lọc sơ sinh) | Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu GALT dùng cho sàng lọc sơ sinh; Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động; Áp dụng kỹ thuật huỳnh quang; Hoặc tương đương | Test | 39360
77 | Hóa chất ngoại kiểm huyết học | Hóa chất ngoại kiểm Huyết học đáp ứng tối thiểu 11 thông số công thức máu trên hệ thông máy huyết học Thể tích tối thiểu 2ml/lọ | Lọ | 24
78 | Hóa chất ngoại kiểm Sinh Hóa | Hóa chất ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng tối thiểu 50 thông số sinh hóa thường quy. Thể tích tối thiểu 5 ml/Lọ. | Lọ | 24
79 | Hóa chất ngoại kiểm Miễn Dịch | Hóa chất ngoại kiểm miễn dịch đáp ứng tối thiểu 48 thông số bao gồm cả thuốc trị liệu, hormones và dấu ấn ung thư trên hệ thống máy Miễn dịch. Thể tích tối thiểu 5 ml/Lọ. | Lọ | 24
80 | Hóa chất ngoại kiểm HbA1c | Hóa chất ngoại kiểm HbA1c tối thiểu 2 thống số Thể tích tối thiểu 0.5 ml/Lọ. | Lọ | 24
81 | Hóa chất ngoại kiểm Niệu | Hóa chất ngoại kiểm Niệu đáp ứng tối thiểu 14 thông số tổng phân tích nước tiểu. Thể tích tối thiểu 12 ml/lọ . | Lọ | 20
82 | Hóa chất ngoại kiểm Khí Máu | Hóa chất ngoại kiểm Khí máu đáp ứng tối thiểu 10 thông số khí máu, Glucose và Điện giải trên hệ thống máy khi máu điện giải. Thể tích tối thiểu 1.8 ml/ Lọ. | Lọ | 24
83 | Hóa chất ngoại kiểm Tim mạch | Hóa chất ngoại kiểm Tim mạch đáp ứng tối thiểu 11 thông số dấu ấn tim mạch. Thể tích tối thiểu Lọ/3 ml. | Lọ | 30
84 | Hóa chất ngoại kiểm Đông máu toàn diện | Hóa chất ngoại kiểm Đông máu đáp ứng tối thiểu 16 thông số Đông máu trên hệ thông máy Đông máu. Thể tích tối thiểu 1 ml/Lọ | Lọ | 24
85 | Hóa chất ngoại kiểm sàng lọc trước sinh | Hóa chất ngoại kiểm Sàng lọc trước sinh, đáp ứng tối thiểu 6 thông số. Thể tích tối thiểu 1 ml/Lọ | Lọ | 24
86 | Hóa chất ngoại kiểm dịch não tủy | Hóa chất ngoại kiểm Dịch não tủy đáp ứng tối thiểu 7 thông số. Thể tích tối thiểu 3 ml/Lọ | Lọ | 30
87 | Hóa chất ngoại kiểm Amonia/Ethanol | Hóa chất ngoại kiểm Ammonia/Ethanol đáp ứng 2 thông số Ammonia và Ethanol. Thể tích tối thiểu 2 ml/Lọ | Lọ | 30
88 | Hóa chất ngoại kiểm miễn dịch đặc biệt 1 | Hóa chất miễn dịch đặc biệt 1 đáp ứng tối thiểu 10 thông số trên hệ thống máy Miễn dịch. Thể tích tối thiểu 2 ml/Lọ | Lọ | 24
89 | Hóa chất Ngoại kiểm Sinh hóa Nước tiểu | Hóa chất ngoại kiểm sinh hóa niệu tối thiểu 25 thống số. Thể tích tối thiểu 10 ml/Lọ | Lọ | 24
90 | Hóa chất Ngoại kiểm Protein Đặc Hiệu hàng tháng | Hóa chất ngoại kiểm Protein đặc hiệu đáp ứng tối thiểu 26 thông số Thể tích tối thiểu 1 ml/Lọ | Lọ | 30
91 | Nội kiểm Dịch não tủy 2 | Nội kiểm dịch não tủy gồm tối thiểu 11 thông số. Mức 2. Thể tích tối thiểu 3ml/Lọ | Lọ | 32
92 | Nội kiểm Dịch não tủy 3 | Nội kiểm dịch não tủy gồm tối thiểu 11 thông số. Mức 3 Thể tích tối thiểu 3ml/Lọ | Lọ | 32
93 | Nội kiểm Protein đặc hiệu 1 | Nội kiểm protein đặc hiệu gồm tối thiểu 26 thông số có CRP, Haptoglobin, IgA, IgE, IgG, IgM, RF, RBP... , Mức 1. Thể tích tối thiểu 1ml/Lọ " | Lọ | 40
94 | Nội kiểm Protein đặc hiệu 2 | Nội kiểm protein đặc hiệu gồm tối thiểu 26 thông số có CRP, Haptoglobin, IgA, IgE, IgG, IgM, RF, RBP..., Mức 2. Thể tích tối thiểu 1ml/Lọ | Lọ | 40
95 | Nội kiểm Protein đặc hiệu 3 | Nội kiểm protein đặc hiệu gồm tối thiểu 26 thông số có CRP, Haptoglobin, IgA, IgE, IgG, IgM, RF, RBP.. , Mức 3. Thể tích tối thiểu Lọ/1ml. | Lọ | 40
96 | Nội kiểm đông máu mức 1 | Nội kiểm đông máu gồm tối thiểu 16 thông số có các yếu tố đông máu II, V, VII, IX, X, XI, XII. Mức 1. Thể tích tối thiểu Lọ/1ml. " | Lọ | 120
97 | Nội kiểm đông máu mức 2 | Nội kiểm đông máu gồm tối thiểu 16 thông số có các yếu tố đông máu II, V, VII, IX, X, XI, XII. Mức 2, Thể tích tối thiểu Lọ/1ml. | Lọ | 120
98 | Nội kiểm đông máu mức 3 | Nội kiểm đông máu gồm tối thiểu 16 thông số có các yếu tố đông máu II, V, VII, IX, X, XI, XII. . Mức 3, Thể tích tối thiểu Lọ/1ml. " | Lọ | 120
99 | Nội kiểm tra hệ thống xét nghiệm miễn dịch mức 1 | Nội kiểm miễn dịch gồm tối thiểu 50 thông số Miễn dịch thường quy và có CA125, CA199, CA153. Mức 1 Thể tích tối thiểu Lọ/5ml. " | Lọ | 96
100 | Nội kiểm tra hệ thống xét nghiệm miễn dịch mức 2 | Nội kiểm miễn dịch gồm tối thiểu 50 thông số Miễn dịch thường quy và có CA125, CA199, CA153. Mức 2 Thể tích tối thiểu Lọ/5ml. " | Lọ | 96
101 | Nội kiểm tra hệ thống xét nghiệm miễn dịch mức 3 | Nội kiểm miễn dịch gồm tối thiểu 50 thông số Miễn dịch thường quy và có CA125, CA199, CA153. Mức 3 Thể tích tối thiểu Lọ/5ml. " | Lọ | 96
102 | Nội kiểm tra hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch cho test xét nghiệm tim mạch, 3 mức | Nội kiểm tim mạch gồm tối thiểu 7 thông số cho tim mạch. Mức 1,2,3. Thể tích tối thiểu Lọ/2ml. | Lọ | 60
103 | Nội kiểm tra hệ thống máy xét nghiệm cho các test xét nghiệm sàng lọc trước sinh, mức 1 | Nội kiểm Sàng lọc trước sinh gồm tối thiểu 06 thông số có Inhibin A, Mức 1, Thể tích tối thiểu Lọ/1ml. | Lọ | 36
104 | Nội kiểm tra hệ thống máy xét nghiệm cho các test xét nghiệm sàng lọc trước sinh, mức 2 | Nội kiểm Sàng lọc trước sinh gồm tối thiểu 06 thông số có Inhibin A, Mức 2, Thể tích tối thiểu Lọ/1ml. | Lọ | 36
105 | Nội kiểm tra hệ thống máy xét nghiệm cho các test xét nghiệm sàng lọc trước sinh, mức 3 | Nội kiểm Sàng lọc trước sinh gồm tối thiểu 06 thông số có Inhibin A, Mức 3, Thể tích tối thiểu Lọ/1ml. | Lọ | 36
106 | Nội kiểm tra hệ thống máy xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu, mức 1 | Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu gồm tối thiểu 13 thông số, Mức 1, Thể tích tối thiểu Lọ/12ml | Lọ | 60
107 | Nội kiểm tra hệ thống máy xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu, mức 2 | Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu gồm tối thiểu 13 thông số., Mức 2, Thể tích tối thiểu Lọ/12ml | Lọ | 60
108 | Nội kiểm tra hệ thống máy xét nghiệm khí máu , mức 1 | Nội kiểm khí máu gồm tối thiểu 10 thông số khí máu và ion đồ, bao gồm Bicarbonate, Mức 1. Thể tích tối thiểu Lọ/1.8ml. | Lọ | 50
109 | Nội kiểm tra hệ thống máy xét nghiệm khí máu, mức 2 | Nội kiểm khí máu gồm tối thiểu 10 thông số khí máu và ion đồ, bao gồm Bicarbonate, Mức 2. Thể tích tối thiểu Lọ/1.8ml. | Lọ | 50
110 | Nội kiểm tra hệ thống máy xét nghiệm khí máu, mức 3 | Nội kiểm khí máu gồm tối thiểu 10 thông số khí máu và ion đồ, bao gồm Bicarbonate, Mức 3. Thể tích tối thiểu Lọ/1.8ml. | Lọ | 50
111 | Hóa chất Nội kiểm sinh hóa mức độ 2 | Nội kiểm sinh hóa, đáp ứng tối thiểu 65 thông số, bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate. Thành phần Huyết thanh nền từ người. Dạng Đông khô, Mức 2. Thể tích tối thiểu Lọ/5ml. | Lọ | 140
112 | Hóa chất Nội kiểm sinh hóa mức độ 3 | Nội kiểm sinh hóa, đáp ứng tối thiểu 65 thông số bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate. Thành phần Huyết thanh nền từ người. Dạng Đông khô, Mức 3. Thể tích tối thiểu Lọ/5ml. | Lọ | 140
113 | Que thử nước tiểu 11 thông số | Que thử nước tiểu 11 thông số (Bạch cầu (Leukocytes), Keton, Nitrite, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Glucose, tỷ trọng (Specific Gravity), máu (Blood), pH, acid ascorbic). | Test | 200000
114 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 0.11- 41.6 mmol/L Hộp ≥ 3300 Test. | Hộp | 35
115 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea/urea nitrogen | Khoảng đo: Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: có chứa khoảng đo 0.5-40 mmol/L Hộp ≥ 600 Test. | Hộp | 28
116 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ creatinine | Khoảng đo: - Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: có chứa khoảng đo 5 ‑ 2700 µmol/L - Đối với mẫu Nước tiểu: có chứa khoảng đo 0.1 ‑ 54 mmol/L Quy cách: Hộp ≥ 600 Test. | Hộp | 46
117 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric | Khoảng đo: Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: có chứa khoảng đo 0.2 - 25.0 mg/dL Quy cách: Hộp ≥ 1300 Test. | Hộp | 12
118 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol | Khoảng đo: Có chứa khoảng đo 0.1-20.7 mmol/L, hộp ≥ 2600 Test. | Hộp | 4
119 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 0.1 - 10.0 mmol/L Quy cách: Hộp ≥ 1000 Test. | Hộp | 4
120 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase (AST) có hoạt hóa pyridoxal phosphate | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 5 - 700 U/L Quy cách: Hộp ≥ 800 Test. | Hộp | 30
121 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase (ALT) có hoạt hóa pyridoxal phosphate | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 5 - 700 U/L Quy cách: Hộp ≥ 800 Test. | Hộp | 30
122 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng γ‑glutamyltransferase (GGT) | Khoảng đo: Có chứa khoảng đo 3-1200 U/L Quy cách: Hộp ≥ 400 Test. | Hộp | 14
123 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 2.0 - 120 g/L Quy cách: Hộp ≥ 1050 Test. | Hộp | 4
124 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin | Khoảng đo: có chứa 2 ‑ 100 g/L Quy cách: Hộp ≥ 500 Test. | Hộp | 18
125 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin | Khoảng đo: Có chứa khoảng đo 2 - 60 g/L, Quy cách: Hộp ≥ 750 Test. | Hộp | 12
126 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 2.5- 650 μmol/L Hộp ≥ 1050 Test. | Hộp | 16
127 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 1.4- 236 μmol/L Hộp ≥ 1000 Test. | Hộp | 16
128 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 5 - 1200 U/L Quy cách: Hộp ≥ 1100 Test. | Hộp | 12
129 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase tụy | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 3 ‑ 1500 U/L Quy cách: Hộp ≥ 450 Test. | Hộp | 23
130 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng calci | Khoảng đo: Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: có chứa khoảng đo 0.20 - 5.0 mmol/L Quy cách: Hộp ≥ 1500 Test. | Hộp | 35
131 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt | Khoảng đo: Có chứa khoảng đo 0.90 - 179 μmol/L, Quy cách: Hộp ≥ 700 Test. | Hộp | 46
132 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng magnesium | Khoảng đo: Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: có chứa khoảng đo 0.10 - 2.0 mmol/L, Quy cách: Hộp ≥ 690 Test. | Hộp | 12
133 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng phospho | Khoảng đo: Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: có chứa khoảng đo 0.10 ‑ 6.46 mmol/L Quy cách: Hộp ≥ 750 Test. | Hộp | 12
134 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatine kinase (CK) | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 7 - 2000 U/L Quy cách: Hộp ≥ 500 Test. | Hộp | 12
135 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng lactate | Khoảng đo: Có chứa khoảng đo 0.2 - 15.5 mmol/L, Quy cách: Hộp ≥ 100 Test. | Hộp | 48
136 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng lactate dehydrogenase | Khoảng đo: Có chứa khoảng đo 10 - 1000 U/L Quy cách: Hộp ≥ 850 Test. | Hộp | 5
137 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase | Khoảng đo: Có chứa khoảng đo 3 ‑ 300 U/L Quy cách: Hộp ≥ 200 Test. | Hộp | 7
138 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng antistreptolysin O | Khoảng đo: Có chứa khoảng đo 20 ‑ 600 IU/mL Quy cách: Hộp ≥ 200 Test. | Hộp | 12
139 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin | Khoảng đo: Có chứa khoảng đo 0.03‑0.8 g/L Quy cách: Hộp ≥ 200 Test. | Hộp | 14
140 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng prealbumin, antistreptolysin O, ceruloplasmin | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và vật liệu có nguồn gốc sinh học Quy cách: Hộp có tổng thể tích tối thiểu (3 x 1) mL. | Hộp | 7
141 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 3 - 2000 U/L Quy cách: Hộp ≥ 150 Test. | Hộp | 14
142 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Albumin huyết thanh bò và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Chất phân tích: CK-MM, CK-MB. Quy cách: Hộp có tổng thể tích tối thiểu (3 x 1ml). | Hộp | 9
143 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL-cholesterol | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 0.08 - 3.88 mmol/L Quy cách: Hộp ≥ 700 Test. | Hộp | 10
144 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 0.10 - 14.2 mmol/L Quy cách: Hộp ≥ 600 Test. | Hộp | 12
145 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng apolipoprotein A-1, apolipoprotein B, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người. Quy cách: Hộp có tổng thể tích tối thiểu (3 x 1 ml). | Hộp | 9
146 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgM | Khoảng đo: Ứng dụng chuẩn (IGM 2): có chứa khoảng đo 0.25 - 6.50 g/L. Quy cách: Hộp ≥ 300 Test. | Hộp | 7
147 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgA | Khoảng đo: Ứng dụng chuẩn (IGA 2): có chứa khoảng đo 0.50 - 8.00 g/L; Quy cách: Hộp ≥ 300 Test. | Hộp | 7
148 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgG | Khoảng đo: Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương (IGG-2): có chứa khoảng đo 3.00 - 50.0 g/L. Quy cách: Hộp ≥ 300 Test. | Hộp | 7
149 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 0.6 ‑ 350 mg/L Quy cách: Hộp ≥ 500 Test. | Hộp | 190
150 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ kappa | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 1.0 - 12.0 g/L Quy cách: Hộp ≥ 100 Test. | Hộp | 12
151 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ lambda | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 0.5 ‑ 7.5 g/L Quy cách: Hộp ≥ 100 Test. | Hộp | 12
152 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 14 thông số sinh hóa | Chất phân tích: Ferritin, CRP Quy cách: Hộp có tổng thể tích tối thiểu (5 x 1 ml). | Hộp | 12
153 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP | Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và vật liệu có nguồn gốc sinh học Hộp có tổng thể tích tối thiểu (5 x 0.5 ml). | Hộp | 5
154 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein Niệu | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 40-2000 mg/L Hộp ≥ 650 Test. | Hộp | 11
155 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin | Khoảng đo: - Nước tiểu: có chứa khoảng đo 3 - 400 mg/L - Huyết thanh, huyết tương: có chứa khoảng đo 3 - 101 g/L - Dịch não tủy: có chứa khoảng đo 36 - 4800 mg/L Quy cách: hộp ≥ 500 test. | Hộp | 12
156 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng albumin, α1-M, creatinine, IgG, protein toàn phần | Thành phần phản ứng: Chất phân tích: Albumin huyết thanh người, α1-Microglobulin nước tiểu người, Immunoglobulin G huyết thanh người. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (4 x 3ml). | Hộp | 5
157 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số | Chất phân tích: Albumin huyết thanh, α1-Microglobulin, Immunoglobulin G huyết thanh, Protein toàn phần huyết thanh. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (4 x 3ml) | Hộp | 5
158 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ammonia | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 10-1000 μmol/L, Hộp ≥ 300 Test. | Hộp | 17
159 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate | Thành phần phản ứng: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate. Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản Hộp có tổng thể tích tối thiểu (2 x 4 ml). | Hộp | 8
160 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate | Dùng để kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của Ammonia/Ethanol trong huyết thanh hoặc huyết tương người ở ngưỡng bình thường Thành phần phản ứng: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (5 x 4 ml). | Hộp | 7
161 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate | Dùng để kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của Ammonia/Ethanol trong huyết thanh hoặc huyết tương người ở ngưỡng bất thường Thành phần phản ứng: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (5 x 4 ml). | Hộp | 7
162 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cystatin C | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 0.40-6.80 mg/L, Hộp ≥ 250 Test. | Hộp | 12
163 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cystatin C | Thành phần phản ứng: Huyết thanh người khử lipid làm giàu với cystatin C người tái tổ hợp Hộp có tổng thể tích tối thiểu (4 x 1 ml). | Hộp | 7
164 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng cystatin C | Thành phần phản ứng: Huyết thanh người Hộp có tổng thể tích tối thiểu (3 x 3 x 1 ml). | Hộp | 7
165 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hemoglobin A1c | Khoảng đo: Hemoglobin: có chứa khoảng đo 2.48-24.8 mmol/L HbA1c có chứa khoảng đo: 0.186-1.45 mmol/L. Hộp ≥ 200 Test. | Hộp | 23
166 | IVD là thuốc thử ly huyết | Dung dịch tham gia xét nghiệm: Hỗn hợp đệm nước, TTAB (Tetradecyltrimethylammonium bromide), đệm phosphate. Dung tích hộp ≥ 50ml. | Hộp | 23
167 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng vancomycin | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 4.0-80.0 μg/mL. Hộp ≥ 200 Test. | Hộp | 15
168 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 10 thông số sinh hóa | Thành phần phản ứng: Huyết thanh người Hộp có tổng thể tích tối thiểu (6 x 5 mL + 1 x 10 mL). | Hộp | 9
169 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 16 thông số sinh hóa | Thành phần phản ứng: Huyết thanh người. Dung tích hộp bao gồm: Bộ 1, Bộ 2, bộ 3 có tổng thể tích mỗi bộ tối thiểu (2 x 5 mL). | Hộp | 7
170 | IVD là điện cực dùng để đóng mạch đo | Được dùng để đóng mạch đo nhằm định lượng natri, kali và clorua trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu gốc người | Hộp | 5
171 | Điện cực xét nghiệm định lượng chloride | Điện cực dùng để định lượng chloride trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu gốc người | Hộp | 5
172 | Điện cực xét nghiệm định lượng kali | Điện cực dùng để định lượng kali trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu gốc người | Hộp | 5
173 | Điện cực xét nghiệm định lượng natri | Điện cực dùng để định lượng natri trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu gốc người | Hộp | 5
174 | Chất hiệu chuẩn điện cực xét nghiệm định lượng natri, kali, clo | Thành phần: Đệm HEPES; Triethanolamine; Natri chloride; Natri acetate; Kali chloride Hộp có tổng thể tích tối thiểu (1 x 510 mL). | Hộp | 12
175 | IVD là chất điện giải dùng để đóng mạch đo | Phương pháp đo ISE (đo điện cực chọn lọc ion) gián tiếp Khoảng đo: Ứng dụng cho huyết thanh và huyết tương: Na+: 80-180 mmol/L, K+: 1.5-10.0 mmol/L, Cl-: 60-140 mmol/L. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (2 x 2000 mL). | Hộp | 12
176 | IVD là thuốc bảo dưỡng cho điện cực ISE, ống và kim hút mẫu | Thành phần: Huyết thanh người đông khô không chứa phụ gia hóa học. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (9 x 12 mL). | Hộp | 12
177 | Chất hiệu chuẩn điện cực xét nghiệm định lượng natri, kali, clo | Chất chuẩn nồng độ bình thường/ thấp cho xét nghiệm điện giải đồ 3 thông số Na/K/Cl. Thành phần: Na+, K+, Cl, Hộp có tổng thể tích tối thiểu (10 x 3 mL) | Hộp | 12
178 | Chất hiệu chuẩn điện cực xét nghiệm định lượng natri, kali, clo | Chất chuẩn nồng độ cao cho xét nghiệm điện giải đồ 3 thông số Na/K/Cl. Thành phần: Na+, K+, Cl, Hộp có tổng thể tích tối thiểu (10 x 3 mL) | Hộp | 12
179 | Dung dịch vệ sinh | Thành phần: Natri hypoclorit (NaOCl) Hộp có tổng thể tích tối thiểu (6 x 21 mL). | Hộp | 7
180 | Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da | Khoảng đo: Chỉ số L 10‑2000 Chỉ số H 5‑1000 Chỉ số I 0.5‑60 Hộp ≥ 14500 Test. | Hộp | 12
181 | Chất thử phụ trợ chẩn đoán in-vitro pha loãng mẫu | Thành phần: NaCl 9 % Hộp ≥ 123 mL. | Hộp | 35
182 | Dung dịch rửa kiềm cho cóng phản ứng và kim hút mẫu | Thành phần gồm: dung dịch natri hydroxide; chất tẩy. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (2 x 2L) | Hộp | 50
183 | Dung dịch rửa có tính acid | Thành phần: Acid citric monohydrate; đệm; chất tẩy, Hộp có Tổng thể tích tối thiểu (2 x 2 L). | Hộp | 30
184 | Dung dịch rửa cóng phản ứng | Thành phần gồm: NaOH; dung dịch natri hypochlorite Hộp có tổng thể tích tối thiểu (50ml) | Hộp | 15
185 | Chất phụ gia | Thành phần: Chất tẩy Hộp có tổng thể tích tối thiểu (40 mL) | Hộp | 100
186 | Dung dịch kiềm rửa kim hút thuốc thử và cóng phản ứng | Thành phần: NaOH 1 mol/L (khoảng 4 %); chất tẩy Hộp ≥ 123 mL. | Hộp | 80
187 | Dung dịch acid rửa kim hút thuốc thử và cóng phản ứng | Thành phần: HCl Hộp có tổng thể tích tối thiểu (123 mL) | Hộp | 22
188 | Hộp dùng để chứa mẫu | Cốc chứa mẫu được sử dụng cho mẫu, chất chuẩn và chứng, thùng ≥ 5000 Cái. | Hộp | 20
189 | Cóng phản ứng đặc biệt cho phân tích mẫu thử in vitro trên máy phân tích sinh hóa | Cóng phản ứng đặc biệt cho phân tích mẫu thử để ủ và đo quang hỗn hợp phản ứng trên máy phân tích sinh hóa | Hộp | 3
190 | Chất pha loãng mẫu | Đệm huyết thanh ngựa; chất bảo quản. Hộp ≥ 36 mL | Hộp | 23
191 | Chất pha loãng mẫu | Thành phần: Hỗn hợp protein; chất bảo quản Quy cách: mỗi hộp ≥ 3 chai chứa tổng thể tích khả dụng ≥ 36 ml | Hộp | 81
192 | Dung dịch hệ thống rửa điện cực xét nghiệm miễn dịch | Dung dich làm sạch hệ thống ống và cốc đo và điều chỉnh điện cực, làm sạch đầu dò (kim hút) thuốc thử sau khi hút. Quy cách: mỗi hộp tối thiểu (2 x 2 L). | Hộp | 500
193 | Dung dịch rửa phản ứng trước khi tạo tín hiệu phát hiện phản ứng miễn dịch | Thành phần: Đệm phosphate 300 mmol/L; tripropylamine 180 mmol/L; chất tẩy ≤ 0.1 %; pH 6.8 Quy cách: mỗi hộp tối thiểu (2 x 2 L) | Hộp | 500
194 | Dung dịch điều hòa điện cực, rửa phản ứng, tạo tín hiệu điện hóa | Thành phần: Đệm phosphate 300 mmol/L; tripropylamine 180 mmol/L; chất tẩy ≤ 0.1 %; pH 6.8 Quy cách: mỗi hộp tối thiểu (2 x 2 L) | Hộp | 500
195 | Đầu côn hút mẫu và cốc chứa hỗn hợp phản ứng | Cốc phản ứng và đầu côn dùng hút mẫu, vật liệu kiểm soát chất lượng và chất chuẩn trên hệ thống xét nghiệm miễn dịch. Quy cách tối thiểu: Hộp 36 x (105 típ + 105 cúp) + 3 hộp giấy thải | Hộp | 170
196 | Bộ xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PCT (procalcitonin). Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 25
197 | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng ACTH, C-Peptide, hGH, Insulin, IL-6, PlGF, sFlt | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm (C-peptide, IL6, ACTH, hGH, PlGF, Sflt1, insulin) là huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh ngựa với hai khoảng nồng độ. ▪ Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: ≥ 3 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng ▪ Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: ≥ 3 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng. | Hộp | 12
198 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin T tim | Bộ thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin T Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 30
199 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin T tim | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chất hiệu chuẩn xét nghiệm 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL mẫu chuẩn 2. | Hộp | 9
200 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Troponin T, Troponin I | Thuốc thử gồm: - Thuốc thử 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng 1. -Thuốc thử 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng 2. | Hộp | 5
201 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng NT-proBNP | Thuốc thử xét nghiệm định lượng NT-proBNP Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 31
202 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng NT-proBNP | Mẫu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL Mẫu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL | Hộp | 8
203 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB, Digitoxin, Digoxin, GDF-15, Myoglobin và NT-proBNP | Thuốc thử gồm: - Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng - Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng. | Hộp | 12
204 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 12 thông số miễn dịch | Vật liệu kiểm tra chất lượng xét nghiệm bộ Ung thư 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 3.0 mL huyết thanh chứng (người) Vật liệu kiểm tra chất lượng xét nghiệm bộ Ung thư 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 3.0 mL huyết thanh chứng (người). | Hộp | 7
205 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP (alpha1 fetoprotein). Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 12
206 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1 ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Hộp | 5
207 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Thuốc thử xét nghiệm CA 15-3. Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 12
208 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1 ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. CA 15-3 (người) với 2 khoảng nồng độ khác nhau. | Hộp | 5
209 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 19-9 | Thuốc thử xét nghiệm CA 19-9. Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 5
210 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19-9 | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Hộp | 5
211 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125 | Hóa chất định lượng CA 125. Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 154
212 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 12
213 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL mẫu chuẩn 1. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL mẫu chuẩn 2. | Hộp | 5
214 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HE4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HE4. Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 28
215 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HE4 | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Hộp | 12
216 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HE4 | ▪ Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL huyết thanh chứng ▪ Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL huyết thanh chứng. | Hộp | 12
217 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng βhCG tự do | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HCGbeta tự do Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 37
218 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng βhCG tự do | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Hộp | 12
219 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PAPP-A | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PAPP-A. Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 37
220 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PAPP-A | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Hộp | 12
221 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng free βhCG, PAPP-A, Androstenedione, Estradiol, Progesterone, Testosterone | ▪ Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 3.0 mL huyết thanh chứng ▪ Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 3.0 mL huyết thanh chứng. ▪ Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 3: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 3.0 mL huyết thanh chứng. | Hộp | 14
222 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PlGF | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PLGF. Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 58
223 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PlGF | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Hộp | 18
224 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng sFlt-1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng sFLT1. Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 21
225 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sFlt-1 | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Hộp | 18
226 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố tạo hoàng thể | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LH. Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 69
227 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH. Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 31
228 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH. Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 14
229 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone. Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 31
230 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone. Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 10
231 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng estradiol | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Estradiol. Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 36
232 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng testosterone | Thuốc thử xét nghiệm định lượng testosterone Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 28
233 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng prolactin | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Prolactin. Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 108
234 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hCG, βhCG | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HCG+beta. Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 124
235 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hCG, βhCG | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HCG+beta. Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 40
236 | Pha loãng mẫu | Dung dịch loãng mẫu xét nghiệm Progesterone. Quy cách: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 22 mL | Hộp | 15
237 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố anti‑Müllerian (AMH) | Thuốc thử xét nghiệm AMH. Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 28
238 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng nội tiết tố anti‑Müllerian (AMH) | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Hộp | 10
239 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng nội tiết tố anti‑Müllerian (AMH) | ▪ Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng ▪ Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng. | Hộp | 10
240 | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng Vitamin B12, Ferritin, Folate, βCTx, Osteocalcin, PTH, P1NP, Vitamin D, Calcitonin | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm gồm 2 mức: ▪ Mức 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 3.0 mL huyết thanh chứng ▪ Mức 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 3.0 mL huyết thanh chứng. | Hộp | 14
241 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố tuyến cận giáp | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PTH. Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 12
242 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng nội tiết tố tuyến cận giáp | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Hộp | 9
243 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng 25‑hydroxyvitamin D toàn phần | Thuốc thử xét nghiệm Vitamin D toàn phần. Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 39
244 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 25‑hydroxyvitamin D toàn phần | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL | Hộp | 12
245 | Vật liệu kiểm sóat xét nghiệm định lượng 25‑hydroxyvitamin D toàn phần | Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm ▪ Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm miễn dịch 1: ≥ 3 chai x ≥ 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh (người) ▪ Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm miễn dịch 2: ≥ 3 chai x ≥ 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh (người). | Hộp | 12
246 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin. Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 80
247 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT4 | Thuốc thử định lượng FT4 Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 69
248 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine toàn phần | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 * Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 40
249 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyrotropin | Thuốc thử định lượng TSH. Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 69
250 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng TSHR | Thuốc thử xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng thụ thể TSH trong huyết thanh người. Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 12
251 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng TSHR | Bộ thuốc thử gồm: -Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2 mL -Chất hiệu chuẩn 2: ≥2 chai, mỗi chai ≥2 mL. | Hộp | 12
252 | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng kháng thể kháng TSHR, TPO và Tg | Bộ thuốc thử gồm: - Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng - Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥2.0 mL huyết thanh chứng. | Hộp | 12
253 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng insulin | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Insulin. Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 12
254 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng insulin | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Hộp | 10
255 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hGH | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hGH. Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 17
256 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng nội tiết tố tăng trưởng ở người (hGH) | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Hộp | 10
257 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng IGF-1, IGFBP-3 và hGH | Bộ thuốc thử gồm: ▪ Vật liệu kiểm tra chất lượng xét nghiệm IGF-1, mức 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥3.0 mL huyết thanh chứng ▪ Vật liệu kiểm tra chất lượng xét nghiệm IGF-1, mức 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥3.0 mL huyết thanh chứng. | Hộp | 7
258 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ig E | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgE. Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 26
259 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IgE | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL. | Hộp | 10
260 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ACTH | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ACTH. Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 13
261 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ACTH | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Hộp | 10
262 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cortisol | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cortisol. Hộp≥ 300 test. | Hộp | 9
263 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cortisol | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Hộp | 7
264 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng cortisol | Bộ thuốc thử gồm: ▪ Vật liệu kiểm tra chất lượng xét nghiệm 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥1.0 mL hỗn hợp mẫu chứng đệm/protein ▪ Vật liệu kiểm tra chất lượng xét nghiệm 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥1.0 mL hỗn hợp mẫu chứng đệm/protein | Hộp | 7
265 | Lá nhôm đóng nắp ống mẫu sau phân tích, | Lá nhôm, Kích thước: 6 x 20.5 x 2.8 cm | Hộp | 12
266 | Khay lưu mẫu sau phân tích, | Khay 125 vị trí, cấu tạo: Clear PETG Eastar 6763 W/ Sil, White styrene, Kích thước: 1 x 13.33 x 56.69 cm | Hộp | 23
267 | Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Tiền sản giật | Hóa chất ngoại kiểm tiền sản giật đáp ứng tối thiểu 3 thông số (PLGF, sFlt-1, tỷ lệ sFlt-1/PlGF) . Dạng đông khô. Thể tích tối thiểu: Lọ/ 1ml | Lọ | 24
268 | Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm AMH | Hóa chất ngoại kiểm AMH đáp ứng thông số Anti-Müllerian Hormone (AMH). Dạng đông khô. Thể tích tối thiểu: Lọ/ 1ml | Lọ | 24
269 | Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm ToRCH | Chương trình ngoại kiểm ToRCH. Đáp ứng tối thiểu 15 thông số hoặc tương đương, bao gồm thông số Anti-HSV1 IgM, Anti-HSV2 IgM, Anti-HSV1/2 IgM. Thể tích lọ tối thiểu 1ml | Lọ | 48
270 | Ngoại kiểm HIV/Viêm gan | Chương trình ngoại kiểm HIV/Viêm gan. Đáp ứng hơn 15 thông số hoặc tương đương, bao gồm thông số Anti-CMV (Total). Thể tích lọ tối thiểu 1,8 ml | Lọ | 48
271 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng tối thiểu các thông số điện giải Na+, K+, Cl-, Ca2+ | Mục đích sử dụng: để định lượng tối thiểu các chất điện giải Natri (Na+) Kali (K+) Canxi ion hóa (Ca2+) và Clorua (Cl-) trong máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu chưa pha loãng và các dịch cơ thể khác của người. Có tích hợp QC tự động. Tất cả các cảm biến,dung dịch và túi đựng chất thải đều tích hợp trong cartridge -Hệ thống sử dụng cartridge tích hợp cho phép không cần vận hành những quy trình bảo dưỡng thông thường. Hiệu suất vượt trội nhờ các ưu điểm của phương pháp điện giải trực tiếp, được thực hiện trên một buồng đo nhỏ gọn sử dụng công nghệ cảm biến màng dày cải tiến. *Chứa dải đo Na+: -Máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh: 85 – 200 mmol/l -Nước tiểu: 5.0 – 300 mmol/l *Chứa dải đo K+: -Máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh: 1.0 – 15 mmol/l Nước tiểu: 5.0 – 120 mmol/l *Chứa dải đo Cl-: Máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh: 60 – 150 mmol/l Nước tiểu: 5.0 – 300 mmol/l *Chứa dải đo Ca2+ : 0.1 đến 3.2 mmol/l Hộp tối thiểu 600 test Độ ổn định trên máy tối thiểu: 42 ngày Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu | Hộp | 46
272 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm định lượng HAV IgM | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Vi hạt từ được phủ kháng thể đơn dòng anti-human IgM. - Chất đánh dấu ABEI được đánh dấu bằng kháng thể đơn dòng anti-HAV . - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. Hộp tối thiểu 100 test | Hộp | 12
273 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm định lượng Anti-HAV | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Vi hạt từ được phủ kháng thể đơn dòng HAV . - Chất đánh dấu ABEI được đánh dấu bằng kháng thể đơn dòng HAV. - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. Hộp tối thiểu 100 test | Hộp | 12
274 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm định lượng HEV IgG | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Vi hạt từ được phủ kháng nguyên HEV. - Chất đánh dấu ABEI được đánh dấu bằng kháng thể đơn dòng anti-human IgG. - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. Hộp tối thiểu 100 test | Hộp | 12
275 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm định lượng HEV IgM | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Vi hạt từ được phủ kháng thể đơn dòng anti-human IgM. - Chất đánh dấu ABEI được đánh dấu bằng kháng nguyên HEV. - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. Hộp tối thiểu 100 test | Hộp | 12
276 | Giấy thấm mẫu máu khô dùng cho sàng lọc sơ sinh | - Sử dụng để thu thập mẫu máu khô cho sàng lọc sơ sinh; dùng cho chẩn đoán in vitro. - Có định dạng tiếng Việt. - Sử dụng thanh mã vạch. - Có ≥07 điểm tròn thu mẫu máu khô. - Được làm từ chất liệu cotton | Tờ | 53000
Tổng cộng: 276 mặt hàng